410031, Россия, г. Саратов, ул. Комсомольская, 52,

тел.: (8452) 59-82-88, факс: 23-07-24;

:

:

www: neftegazholding.com

e-mail

neftegazholding@mail.ru

ИНН 6450934717, р/с 40702810500100008980,

БИК 0463122801 в АКБ "Газнефтьбанк"

к/с 30101810700000000801

ООО "НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ"

ИНН 6450934717

р/с 40702810500100008980 в ОАО "Газнефтьбанк"

к/с 30101810700000000801

БИК 046322801

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления пунктов ПГБ, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ

__________________________________________________________________

1. Аттестационное давление в газопроводе _____________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

зимой _________________________ МПа;

летом _________________________ МПа;

3. Давление настройки выходное:

1-ой нитки __________________________ МПа;

2-ой нитки __________________________ МПа;

3-ей нитки __________________________ МПа;

4. Расход газа:

1-ой нитки max __________________ min ___________________ м3/час;

2-ой нитки max __________________ min ___________________ м3/час;

3-ей нитки max __________________ min ___________________ м3/час;

5. Тип отопления ___________________________________________________

(водяное; газовое; электрическое; от внешнего источника)

6. Электроснабжение ___________________________________________________________

7. Учет расхода электроэнергии __________________________________________________

8. Узел учета расхода газа _______________________________________________________

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе __________________________________________________

на входе 1-ой нитки ______________________________________________________

на входе 2-ой нитки ______________________________________________________

на входе 3-ей нитки ______________________________________________________

9. С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией ______________________

10. Прочие условия ____________________________________________________________

контроль загазованности _________________________________________________

охранная сигнализация ___________________________________________________

пожарная сигнализация ___________________________________________________

наличие эл. источника ____________________________________________________

расположение входного и выходного газопроводов относительно пункта _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик _____________________________________________________________________

Адрес, телефон, факс ___________________________________________________________

Контактное лицо ______________________________________________________________